Описание медицинского изделия

Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3)



Внутренний номер товара:

ММТ-7020D3 – 1 шт в упаковке

MMT-7020C3 – 5 шт в упаковке

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/14585 от 3 ноября 2021 год

Наименование русскоязычное: Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3)

Наименование англоязычное: GuardianTM Sensor for percutaneous glucose monitoring (3)

Производитель: Медтроник МиниМед, США

Вид НКМИ: 300910

Код ОКПД2: 32.50.50.190

Показания к применению:

Сенсор предназначен для использования с трансмиттерами Guardian Link (3) и Guardian Connect для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у людей с диабетом всех возрастов.

Противопоказания к применению:

Отсутствуют.

Основные характеристики:

| Размер | 43,3 х 63,9 х 61,9 мм |
| --- | --- |
| Масса | 14.75 г |
| Срок службы сенсора | 170 часов |

Условия хранения и транспортировки:

Температура: От 2 до 27 оС